蓟州区杨庄水库管理规定

第一条  为加强杨庄水库管理，保障蓄水、输水设施安全，发挥杨庄水库综合效益，根据《中华人民共和国水法》《水库大坝安全管理条例》《天津市河道管理条例》《天津市水污染防治条例》《天津市实施<中华人民共和国水法>办法》等相关法律、法规和规章的规定，结合本区水库管理实际，制定本规定。

第二条  本规定适用于蓟州区杨庄水库保护与管理。

第三条  区人民政府全面负责杨庄水库的管理、开发和利用。区水务局是杨庄水库的主管部门，区农业农村委、区应急局、市规划资源局蓟州分局、区生态环境局、区卫生健康委、公安蓟州分局、区文化和旅游局、区林业局、区工业和信息化局、下营镇、罗庄子镇等部门按照法律、法规规定的各自职责范围负责相关工作。

第四条  杨庄水库的管理应当贯彻安全第一的方针，任何单位和个人都有保护杨庄水库及输水工程设施的义务。

第五条  杨庄水库工程管理范围和保护范围：

（一）库区东侧为190米等高线（1985国家高程基准）以下范围，库区西侧为津围公路东外沿以下范围，库区北侧为188.5米等高线（1985国家高程基准）以下范围；大坝东西两端、大坝北侧、大坝下游实际征地范围。

（二）杨庄水库的输水河（管）道和输水工程设施管理范围为其外沿两侧各10米；

（三）杨庄水库工程保护范围为工程管理范围边界线外延200米。

第六条  在杨庄水库工程管理范围内，禁止下列行为：

（一）毒鱼、炸鱼、电鱼；

（二）杨庄水库取水口半径300米范围，取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域、且不超过流域分水岭范围内组织或者进行游泳、垂钓、水上体育或者其他可能污染饮用水水源的活动；

（三）从事集约化养殖和餐饮、娱乐、旅游等活动；

（四）在水库及输水河道设置排污（水）口，向水库及河道内排放污染物；

（五）擅自砍伐防护林木、挖筑池塘；

（六）进行爆破、打井、采石、采矿、挖沙、取土，修建房屋、坟墓或者其他阻碍行洪和危害水工程安全的建（构）筑物；

（七）倾倒、堆放、掩埋工业、建筑废弃物和生活垃圾；

（八）种植阻碍行洪、排涝、输水的林木和高秆作物；

（九）在堤坝垦殖、铲草、放牧；

（十）非水库管理船只在水库大坝坝前500米范围内滞留；

（十一）水闸、橡胶坝引排水期间，船只和人员在其管理范围内滞留；

（十二）使用外来种、杂交种、转基因种和其他不符合生态要求的水生生物物种进行增殖放流；

（十三）从事其他影响水工程运行和危害水工程安全的活动。

第七条  禁止损坏或者毁坏堤防、护岸、防汛、水文监测、水文地质监测等工程设施及附属设备。禁止非大坝管理人员操作大坝的泄洪闸门、输水闸门以及其他设施。

第八条  杨庄水库管理范围的土地所有权和使用权，依照国家有关法律、法规和规章执行。

第九条  违反本规定的行为，法律、法规已有处罚规定的，从其规定；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十条  本规定自发布之日起施行，有效期五年。