2022年别山镇汛期河道沟渠清淤情况

为确保汛期排水畅通，我单位扎实开展汛期河道沟渠清淤行动。4月7日起，镇防汛办开展了汛期前的防汛隐患排查整治工作，根据往年排水现状，找出“排水短板”。本次排查在行洪河道、山区塘坝的基础上，还对我镇村庄的排水沟渠、排水管道、村内低洼易积水居民区、易积水下穿过路涵洞、村内危漏房屋等存在防汛安全隐患的点位进行了全面排查。

根据前期排查结果，组织人员开展了为期两个月的集中清淤行动，重点对辖区内的沟渠、坑塘、河道、排水沟内垃圾、污水、堵塞物、杂草、杂物等进行集中清理，同时对抽水泵等行洪设施进行检修，有效保障行洪畅通及安全。

同时严格落实“河长制”，加强日常管护，做好日常管理，发现问题，及时处理，杜绝“前清理、后设障”行为发生，保障全镇安全度汛。

重点排查整治点位如下：

| 2022年别山镇防汛排水沟渠清淤点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 防汛隐患点位名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 窦家楼坑塘—西毛庄坑塘排水渠 | 400米 | 清淤（有块石） |
| 2 | 西毛庄铁路南—东干渠段排水渠 | 600米 | 清淤+外运 |
| 3 | 西毛庄铁路北积水点位挡水围堤 | 70米 | 修建围堤 |
| 4 | 二里店村内积水点修建排水泵站 | 1处 |  |
| 5 | 二里店村西修建排水沟 | 1处 |  |
| 6 | 龙潭渠大康庄段—兰泉河段排水渠 | 750米 | 清淤 |
| 7 | 水利站东铁路北 岗上—闻庄子段排水渠 | 300米 | 清淤 |
|  | 水利站东铁路北过路涵水泥管 | 2处 |  |
| 8 | 田家龙湾—102国道段排水渠 | 400米 | 清淤+外运 |
|  | 二棉外过路涵洞维修 | 1 | 维修 |
| 9 | 二里店村南—窦家楼村东排水渠 | 1000米 | 清淤 |
| 10 | 东运庄葡萄地东—辽运河排水渠 | 1300米 | 修建排水渠 |
| 11 | 后楼（小楼中外）新修泄水池+排水管道 | 1 | 安装铁护网 |

别山镇防汛办公室

2022年5月30日