关于开展粮食行业安全生产大检查

“百日行动”工作方案

根据津粮储基[2013]29号《天津市粮食局关于开展粮食行业安全生产大检查“百日行动”的通知》要求，结合我县粮食行业安全生产工作实际，县粮食局决定即日起至9月底在我县粮食行业开展一次安全生产大检查“百日行动”。为切实做好这项工作，特制定本方案。

一、工作目标

认真贯彻落实国粮局及市粮食局关于加强安全生产工作的一系列决策部署，把集中开展安全生产大检查作为当前安全生产的首要任务，按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，在粮食企业中全面深入排查治理安全生产隐患，堵塞安全监管漏洞，强化安全生产措施。通过百日安全生产大检查，全面摸清安全隐患和薄弱环节，落实责任、认真整改、健全完善制度，制定应急预案，彻底排除重大安全隐患，并着力增强从业人员安全意识，进一步提高我县粮食行业安全生产保障水平，确保粮食行业安全生产形势稳定。

二、检查范围

根据安全生产属地管理、管行业必须管安全、谁主管谁负责的原则，县粮食局将对我县范围内所有粮油企业，包括中央企业、地方国有企业、民营企业等各类从事粮油业务的企业和涉粮单位进行全面彻底检查。

三、检查内容

（一）安全生产责任落实情况

1．国粮局及市粮食局关于安全生产工作的部署、规定要求落实情况；“打非治违”和专项整治是否取得实效；是否把安全生产工作放在重中之重的位置来抓，安全生产管理和监督的责任分工是否落实，是否做到监管工作的全覆盖。

2．各粮食企业和单位安全生产主体责任是否落实到位，是否把安全第一、生命至上、保护职工人身安全作为最重要的职责，各类安全生产制度是否健全完善；生产经营各个环节是否符合安全生产的法律、法规、标准、制度的要求；依法依规组织生产经营建设，加强安全管理、标准化建设、科技支撑、教育培训、持证上岗、应急管理等安全生产基础工作情况；开展隐患排查整治和治理纠正违规违章行为情况。

3．按照“四不放过”（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展事故查处情况，重点检查责任追究是否严格依法，各类防范措施是否落到实处，相关安全标准、制度是否进行完善。

（二）消防安全等重点领域“打非治违”和专项整治情况

1．粮食企业是否建立健全包括消防安全责任制在内的消防工作机制，责任是否到人；作业人员是否都经过安全生产和消防知识培训；是否制订消防应急预案，预案是否经过演练并确保效果；与消防部门的联系和争取指导是否到位；是否严格按照要求配齐消防设施及相关器材并可正常有效使用；安全出口及疏散通道是否符合要求，救援线路是否设计合理。

2．对露天存粮等重点防火区域的防火措施是否符合规定要求，特别是囤垛间距和消防通道落实规定的情况、使用PVC双面涂塑苫布等有阻燃效果的材料对露天囤垛进行围盖的落实情况，以及风雨天气人员值守和禁止作业要求的落实情况等。

3．是否对库区动火、用电作业及火源管理有严格规定，并认真执行；是否存在电气设备及线路老化、破损或搭设不合理的情况，配电箱的配置与管理是否规范，是否定期巡检；是否杜绝库区吸烟等严重违规现象，是否有防止将任何火种带入储粮区的制度和切实措施；库区内是否存在无关的易燃物堆积且未及时清理的情况，库区周边火源及易燃物是否存在威胁，是否采取措施予以监控防范。

4．药剂库的管理是否符合规定，防盗门双人双锁管理和药剂领退用登记制度是否落实，是否满足监控、通风、防火、防爆、防泄漏和防盗条件；是否存在报废药剂尚未处置的情况；药剂使用设施、设备及其附件是否安全可靠，是否配备和使用符合要求的防护面具；熏蒸作业是否严格执行操作规程及有关规定，是否到当地粮食行政管理部门备案。化验室是否建立健全实验室安全管理制度，是否严格执行实验室有关安全操作规程，对于化学试剂、供电线路、试验用气瓶、水路、消防设施、“三废”排放等重点环节的管理是否符合相关安全要求。

（三）安全度夏度汛措施落实情况

1．对粮食收购现场和粮食进出仓等作业是否有安全生产的工作方案；是否存在超设计容量、超设计高度装粮，以及“危仓老库”未经维修加固和安全鉴定就装粮的情况；是否存在未经有资质单位设计、施工、鉴定，私自进行仓房改造，特别是违规加设仓内隔墙等情况；是否存在机械设备带病运行、人员未经岗前培训无证上岗、登高或进出仓粮面作业不系安全带（绳）和无安全带（绳）系留装置等情况；是否对重要部位设置了安全专员监护；危险位置是否加装安全防护栏并保证有效，高空过道是否稳固安全。

2．是否存在发热粮、高水分粮、严重虫粮未及时处理情况；是否有不同品种、不同年份、不同等级粮食混存的情况；保管员和主管领导对储粮安全的例行检查和记录是否符合规定；企业上级机构和主管部门是否开展对粮油安全度夏工作的检查。

3．是否做好防汛各项物资及措施准备；是否提前将位于行洪水患区的粮食转移至安全地带；重点储备粮库有无准备防范意外粮食水湿的储粮防霉剂；是否与气象、水文等部门建立密切的联系制度，及时了解和防范重大危险源和潜在洪涝隐患；是否强化安全生产应急管理，健全完善预防自然灾害引发事故工作机制情况。

4．是否落实企业领导带班和巡查值班制度；是否对外包作业和出租仓房等薄弱环节加强管理，设置专人监督检查；出租仓是否影响仓房结构及消防安全，是否影响其他仓房储粮安全。

四、工作安排

（一）第一阶段（7月上旬―7月中旬）：制定检查方案、进行动员部署和企业全面自查。结合我局《安全生产隐患排查工作实施方案》（蓟粮食发[2013]8号）和本方案要求，所有粮食企业要对所有安全生产隐患进行全面、细致、彻底的排查，检查结果逐项记录；按规定对重点场所、要害部位、关键环节列出问题清单，建立隐患台账；查出隐患限期治理。检查结束后要认真填写《天津市粮食行业安全生产大检查“百日行动”企业情况表》，认真总结并形成书面材料于7月20日前报县粮食局，

（二）第二阶段（7月下旬―8月中旬）：县粮食局普查。在各粮食企业自查的基础上，组织全面普查或组织互查，认真排查问题及隐患，切实落实整改方案，按照以下三个步骤进行，首先，对企业自查记录进行核对，再进行详细检查。第二，普查情况和存在问题必须记录，现场提出处理意见，由检查人员和企业负责人双方签字。第三，要跟踪和督促企业及时整改，并将整改结果记录在案，作为今后再发生问题追责的依据。县局在汇总各单位检查情况后于8月23日前将检查结果报市粮食局。

（三）第三阶段（8月下旬―9月上旬）：复查阶段。县局组成检查小组，对重点企业、事故多发企业和前两个阶段整改仍然不到位的企业进行重点复查，并在整个大检查期间随机采取明察暗访、突击检查、回头检查、交叉检查等方式，全面掌握本县自查、普查情况；对查出的问题限期整改追踪督办，确保安全隐患按期整改落实。

（四）第四阶段（9月中旬―9月底）：总结工作。县粮食局和粮食企业要在此基础上进一步建立健全安全生产长效机制，大检查“百日行动”之后，县粮食局还将适时开展“回头看”活动，通过明察暗访，重点审视隐患是否反复，整改是否到位，安全生产长效机制的执行效果是否达到预期目的，巩固这次大检查“百日行动”的成果。

五、工作要求

（一）加强组织领导，落实工作责任。我局决定成立以吴振山局长为组长，局班子成员为副组长的领导小组，办公室设在县局储运科。各有关企业也要成立由主要负责同志为组长的安全生产大检查“百日行动”领导小组并明确具体负责人和牵头部门，结合单位实际情况，制订具体实施方案，做好动员部署，明确任务，落实责任，确保此项工作全面彻底，不走过场。

（二）全面彻底检查。各粮食企业要进行全面彻底检查，在本方案基础上，结合当前防雨防汛工作及将要开展的夏季粮食安全检查工作，进一步细化具体措施，完善机制，狠抓落实，确保工作到位。

（三）严格落实主体责任。特别是要落实企业主要负责人为第一责任人的责任，认真开展自查，自找问题、自查隐患、主动整改，做到早发现、早报告、早处置，杜绝事故发生，并自觉接受粮食行政管理部门的监督指导。

（四）明确整改责任。对一切安全生产和违反安全生产的行为一律实行零容忍。坚持开展“打非治违”工作。既要突出重要部位和关键环节，又要彻底排查治理，不留死角、不留情面、不走过场。所有粮食企业要进行拉网式检查，逐一库点、逐一环节进行验收，做到“有库必查、有厂必查、查必彻底”。要对事故易发的重点场所、要害部位、关键环节列出问题清单，建立隐患台账。对查出的隐患，要限期整改，一盯到底。检查和整改结果均要企业负责人签字确认。检查整改不到位的要追究有关责任人的责任，存在严重隐患不能保证安全的企业要责令停产停业整改。

县局联系人：王庆宏     联系电话：59120107

2013年7月2日