区卫生健康委 区教育局关于印发2019年蓟州区托幼机构 校外培训机构 学校采光照明

“双随机”抽检工作方案的通知

区卫生计生综合监督所、各中小学校、各幼托机构、校外培训机构：

根据《关于开展2019年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽查工作的通知》（国卫办监督函〔2019〕314号）、《市教委等八部门关于印发天津市综合防控儿童青少年近视工作方案的通知》（津教委规范〔2019〕5号），以及《市卫生健康委 市教委关于印发2019年天津市托幼机构 校外培训机构 学校采光照明“双随机”抽检工作方案的通知》（津卫监督〔2019〕117号）文件要求，区卫生健康委、区教育局联合制定了《2019年天津市蓟州区托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作方案》。现印发给你们，请认真组织实施。

区卫生健康委 区教育局

2019年5月29日

（此件主动公开）

2019年天津市蓟州区托幼机构 校外培训机构

学校采光照明“双随机”抽检工作方案

为贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示批示精神，切实加强新时代儿童青少年近视防控工作，落实教育部、国家卫生健康委等8部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》有关工作部署，根据《关于开展2019年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽查工作的通知》（国卫办监督函〔2019〕314号）、《市教委等八部门关于印发天津市综合防控儿童青少年近视工作方案的通知》（津教委规范〔2019〕5号）及《市卫生健康委 市教委关于印发2019年天津市托幼机构 校外培训机构 学校采光照明“双随机”抽检工作方案的通知》（津卫监督〔2019〕117号）文件要求，蓟州区卫生健康委、蓟州区教育局联合组织开展2019年天津市蓟州区托幼机构、校外培训机构和学校教室（教学环境）采光和照明“双随机”抽检工作，结合工作实际，制定本方案。

一、组织领导

成立区托幼机构 校外培训机构 学校采光照明“双随机”抽检工作领导小组：

组 长：张春生 刘雪荣

成 员：高栢树 王瑞怀 王进

下设办公室，设在区卫生计生综合监督所，主任由王瑞怀担任，办公室成员：高宝军 刘光辉

办公室职责：落实托幼机构 校外培训机构 学校采光照明“双随机”专项行动的工作部署；协调组织各成员单位开展相应工作；落实行政处罚信息、监督检查、检测结果向社会公开及向区教育局通报工作。

二、抽检内容和范围

（一）托幼机构

按照《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016）第5.1.1、6.3.4条规定，对托幼机构儿童活动室的直接天然采光、采光系数、窗地面积比及照度标准值等情况进行抽检。我区内持有办园许可证托幼机构共计266所，按辖区内持有办学许可证托幼机构总数的5%进行抽检，由公立托幼机构150所中随机抽取8所、由民办托幼机构115所中随机抽取6所进行抽检。

（二）校外培训机构

参照《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）和《中小学校设计规范》（GB50099-2011）关于教室的采光要求和教室的照明要求，对校外培训机构教室（教学场所）采光方向、采光系数、窗地面积比、防眩光措施、室内表面反射比及装设人工照明、课桌面照度、黑板照度等情况进行抽检。我区内持有办学许可证的校外培训机构共计222所，按辖区内持有办学许可证校外培训机构总数的5%进行抽检，共随机抽取11所进行抽检。

（三）学校

学校教室的采光和照明抽检按照2019年公共卫生国家随机监督抽查计划执行，并参照《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）和《中小学校设计规范》（GB50099-2011）进行抽检。

三、时间进度

（一）筹备部署阶段（5月30日前）

区卫生健康委、教育局负责托幼机构、校外培训机构、学校教室（教学场所）采光照明“双随机”抽检的筹备部署工作，明确检查的内容和时间，部署托幼机构、校外培训机构、学校开展自查自纠工作，整体提升各机构内教学场所采光照明环境质量。

（二）抽检实施阶段（5月30日-10月15日）

区卫生健康委、教育局共同配合，组织实施辖区内托幼机构、校外培训机构、学校的采光照明“双随机”抽检工作，制定“双随机”抽查清单，规范抽检操作，做好结果记录，及时报送总结，公布相关信息。根据职责分工，加强信息沟通联络，确保本区抽检任务切实落实到位。确保本区保质、保量、按时完成抽检任务。

（三）总结上报阶段（10月15日-10月25日）

区卫生健康委、蓟州区教育局共同配合组织完成2019年辖区托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作，及时报送工作总结及相关信息。

四、职责分工

（一）区卫生健康委负责2019年天津市托幼机构、校外培训机构、学校教室（教学场所）采光照明“双随机”抽检工作的总体组织协调工作。会同区教育局制定2019年全区托幼机构、校外培训机构、学校教室（教学场所）采光照明“双随机”抽检工作方案。严格制定“两库”（被抽检对象库和执法人员库），以随机方式抽取被抽检对象和执法人员，形成对应的抽检任务清单，并报市卫生健康委备案；做好检测机构的选用工作，保证抽检工作质量；指导区卫生计生综合监督所切实落实抽检各项要求，并按照要求做好相关检测、记录及公布工作。按照要求做好全区抽检结果汇总表和工作总结的上报。按时报送监督抽检结果汇总表及工作总结，并将抽检结果及时公开，并通报区教育局。

（二）区教育局负责配合区卫生健康委，落实本区托幼机构、校外培训机构、学校教室（教学场所）采光照明“双随机”抽检工作任务，做好本区托幼机构、校外培训机构、学校的底数梳理，及时通报区卫生健康委，为本次采光照明“双随机”抽检工作提供底数，并提前组织做好被抽检机构的沟通联系工作。同时，要组织本区内托幼机构、校外培训机构、学校做好相关自查工作，掌握其采光照明基本情况，根据本区抽检结果，组织本区托幼机构、校外培训机构、学校教室（教学场所）采光照明的落实整改措施。

五、工作要求

（一）各责任单位要高度重视，增强大局意识，加强组织领导。要充分认识到托幼机构、校外培训机构、学校教室（教学场所）采光照明的“双随机”抽检工作是综合防控儿童青少年近视整体工作的一部分，是其中一项重要工作。认真做好相关机构采光照明的“双随机”抽检、记录及公布工作。要积极研究解决工作中遇到的各类问题，稳妥完成本次抽检工作任务；对抽检中发现的违法违规问题要依法处理。

（二）区卫生健康委负责协调区财政资金支持，聘请第三方检测机构承担本次“双随机”抽检任务中涉及到的检测任务。区卫生计生综合监督所具体负责2019年度本区托幼机构、校外培训机构、学校教室（教学场所）采光照明的“双随机”抽检工作，严格落实抽检工作任务，将抽检结果及时向同级教育部门通报，确保任务顺利完成；区教育局负责督促本区不达标学校、托幼机构、校外培训机构改进教室（教学场所）采光照明条件。区卫生健康委和教育局要共同对抽检结果进行分析研判，做好本区抽检结果信息公布工作。

（三）抽检工作结束后，区卫生计生综合监督所负责汇总和审核抽检结果，将抽检结果汇总表及工作总结于10月13日前上报区卫健委。工作总结应包含监督检查情况、采光照明检测情况、督导检查情况、经验做法、存在问题及建议、下一步打算等内容。

附件：1.天津市蓟州区托幼机构 校外培训机构 学校采光照明“双随机”抽检工作领导小组成员及联络员名单

2.幼托机构及校外培训机构“双随机”抽检名单

3.[教室（教学场所）采光和照明抽检结果汇总表](http://www.nhc.gov.cn/zhjcj/s5851/201904/0266df7dcb3e469a9cc62f2a408563d3/files/dce9de9427c641d8b0ad9f0cff67bc74.docx)

附件1

天津市蓟州区托幼机构 校外培训机构 学校采光

照明“双随机”抽检工作领导小组成员及联络员名单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| 区卫健委 | 张春生 | 副主任 | 13821059169 |
| 区卫健委 | 高栢树 | 科长 | 13802024188 |
| 区教育局 | 刘雪荣 | 副局长 | 15320068089 |
| 区教育局 | 王进 | 科长 | 15822063456 |
| 卫生计生综合监督所 | 王瑞怀 | 副所长 | 13102260777 |
| 卫生计生综合监督所 | 高宝军 | 科长 | 13323376268 |

**联络员名单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| 区教育局 | 王进 | 科长 | 15822063456 |
| 区卫生计生综合监督所 | 高宝军 | 科长 | 13323376268 |

附件2

**幼托机构及校外培训机构“双随机”抽检名单**

民办幼托机构抽检名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **镇 乡** | **园所名称** | **详细地址** | **举办者** | **联系 电话** | **幼儿总数** | **班级总数** | **教职工总数** | **办园许可证号** |
| 1 | 渔阳镇 | 新星博爱幼儿园 | 东风路北段 | 郭玉泽 | 13102206688 | 50 | 3 | 7 | 112022561000148 |
| 2 | 红苹果幼儿园 | 渔阳镇西七园 | 赵 玲 | 13902089625 | 150 | 6 | 10 | 112022561000348 |
| 3 | 文昌街 | 童话之城幼儿园 | 时代花园49号楼 | 王淑云 | 18222123336 | 270 | 10 | 55 | 112022561000269 |
| 4 | 下仓镇 | 智慧星幼儿园 | 下仓镇下仓村 | 吴素英 | 15022422677 | 145 | 6 | 8 | 112022561000778 |
| 5 | 邦均镇 | 杰爱幼儿园 | 邦均镇西后街村 | 郭 富 | 13116169228 | 108 | 5 | 10 | 112022561000998 |
| 6 | 桑梓镇 | 小燕子幼儿园 | 天津市蓟县桑梓镇桑梓村王海艳 | 王海艳 | 13821316023 | 186 | 6 | 16 | 112022561000658 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：蓟州区民办托幼机构115所中随机抽取6所进行抽检 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 地址 | 班级 总数 | 大班 数 | 中班 数 | 小班 数 | 幼儿 总数 | 大班 幼儿总数 | 中班 幼儿总数 | 小班 幼儿总数 | 法人姓名 | 办园许可证号 | |
| 1 | 蓟州区杨津庄镇中心幼儿园 | 杨津庄镇杨津庄村 | 6 | 2 | 2 | 2 | 182 | 59 | 68 | 55 | 孟晨光 | 20133157 | |
| 2 | 蓟州区穿芳峪镇中心幼儿园 | 穿芳峪镇姚白庄村北 | 6 | 2 | 2 | 2 | 238 | 80 | 76 | 82 | 王金恒 | 20133305 | |
| 3 | 蓟州区马伸桥镇中心幼儿园 | 马伸桥镇淋河村西 | 6 | 2 | 2 | 2 | 244 | 76 | 92 | 76 | 马艳玲 | 2013304 | |
| 4 | 蓟州区下仓镇草场中小幼儿园 | 下仓镇丰富村 | 6 | 2 | 2 | 2 | 149 | 58 | 43 | 48 | 金丽琴 | 20136108 | |
| 5 | 蓟州区别山镇中心幼儿园 | 蓟州区别山镇科科村 | 7 | 2 | 2 | 3 | 213 | 68 | 60 | 85 | 李艾东 | 2013307 | |
| 6 | 蓟州区上仓镇河西中心幼儿园 | 上仓镇东蔡庄村北 | 6 | 2 | 2 | 2 | 228 | 87 | 74 | 67 | 段素敏 | 2013310 | |
| 7 | 蓟州区侯家营镇中心幼儿园 | 侯家营镇于庄户村北 | 10 | 3 | 3 | 4 | 459 | 158 | 153 | 148 | 刘艳辉 | 2013317 | |
| 8 | 蓟州区下营镇镇东中心幼儿园 | 下营镇白滩村 | 4 | 1 | 1 | 2 | 135 | 13 | 45 | 46 | 张永全 | 2013323 | |
| 备注：蓟州区公立托幼机构150所中随机抽取8所进行抽检 | | | | | | | | | | | | |

公办幼托机构抽检名单

校外培训机构随机抽取名单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证号 | 学校名称 | 地址 | 举办者 | 联系电话 |
| 1 | 112022570000079 | 天籁之音艺术培训学校 | 农副产品批发市场商贸楼103号一至三层、99号和101号三层 | 刘迎雪 | 13920757706 |
| 2 | 112022570000199 | 乐优培训学校 | 翠屏山南北大街东侧 | 曹威威 | 13702085340 |
| 3 | 112022570000349 | 蓝鲸艺术培训学校 | 迎宾路、土楼村南段 | 李飞 | 18822122936 |
| 4 | 112022570000579 | 鑫永盛培训学校 | 中节能远景城3号楼康平路123、125号 | 杨爱佳 | 18920172011 |
| 5 | 112022570000729 | 灵雨课外培训中心 | 兴华楼宇商阜D-1-11 | 冀伟民 | 13102003751 |
| 6 | 112022570000899 | 清涛课外培训学校 | 兴华商阜D-1-09 | 冯波 | 18722340197 |
| 7 | 112022570001149 | 惜泽课外培训学校 | 时代花园48-2-6 | 张小双 | 18622939034 |
| 8 | 112022570001339 | 君文培训学校 | 府平道东北侧1号 | 徐振君 | 13821817705 |
| 9 | 112022570001559 | 鑫淼鑫淼培训学校 | 渔阳镇逯庄子村南、邦喜公路南侧 | 刘俊磊 | 18622651390 |
| 10 | 112022570001689 | 宇晨思学培训学校 | 青池西街6号增6号 | 张志惠 | 18522715799 |
| 11 | 112022570001939 | 阿彬艺术培训学校 | 兴华市场内美食文化广场4号楼13门、14门 | 耿莉莉 | 13002242660 |
| 备注：蓟州区校外培训机构222所中随机抽取11所进行抽检 | | | | | |

附件3

教室（教学场所）采光和照明抽检结果汇总表

区：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构类别 | 辖区单位  总数  （个） | 抽检  单位数  （个） | 抽检项目符合要求单位数（个） | | | | | | | | | |
| 直接天然采光 | 采光  系数 | 窗地  面积比 | 照度  标准值 | 采光  方向 | 防眩光  措施 | 室内  表面  反射比 | 装设人  工照明 | 课桌面  照度 | 黑板  照度 |
| 托幼机构 |  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 校外培训机构 |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |

注：采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行。

填表人： 联系电话： 审核人： 公章

填表日期： 年 月 日