蓟县人民政府办公室关于对天津同源兴玩具

有限公司重大火灾隐患挂牌督办的通知

各镇乡人民政府和街道办事处，各委、办、局，各直属单位：

为进一步明确重大火灾隐患整改工作的责任，建立火灾隐患整改工作长效机制，坚决预防和遏制火灾事故的发生，经县人民政府同意，对天津同源兴玩具有限公司重大火灾隐患挂牌督办。现将有关事项通知如下：

天津同源兴玩具有限公司位于蓟县礼明庄镇孟家楼村，经检查，存在以下火灾隐患：车间内未设置室内消火栓、消防应急照明设施、疏散指示标志和安全出口指示标志；消防用电设备未按规定采用专用供电回路；车间内部分电器线路未穿管保护。责令该单位于2014年3月21日前整改完毕。（礼明庄镇人民政府隐患整改责任人：李守文；消防支队隐患整改责任人：李志江、杨燕杰、赵明昊；隐患单位责任人：王景臣）

对上述重大火灾隐患，有关单位要认真按照相关规定，制定整改方案，明确整改措施，落实应急预案，责成专人抓紧进行整改。县政府督查室要将该重大火灾隐患整改纳入督察工作日程，及时跟踪督办，适时通报整改结果。待整改完成后，及时组织消防等部门进行检查验收，验收合格后进行挂牌销号。

蓟县人民政府办公室

2014年2月28日

（此件主动公开）