关于开展暑期燃气行业及煤改气工程施工           安全专项治理行动工作实施方案

随着暑期的来临，高温、强降雨、雷电、大风等恶劣天气增多，给燃气行业及煤改气工程施工安全生产工作带来很多不利因素，按照《区安委会办公室关于集中开展暑期建筑施工安全专项整治的通知》（津蓟安办[2018］45号）要求，为切实加强燃气行业及煤改气工程安全生产工作，及时消除安全隐患，有效预防和减少事故发生，确保我区燃气行业及煤改气施工安全生产形势持续稳定，区建委决定由即日起至9月底集中开展暑期燃气行业及煤改气工程施工安全专项整治，特制订本方案。

一、工作目标

按照“安全第一、预防为主、综合整治、长效管护”的要求，牢固树立安全发展理念，弘扬安全第一，生命至上思想，以防范燃气行业及煤改气工程施工过程中各类安全生产事故为重点，狠抓安全生产责任落实，对燃气行业及煤改气工程安全进行全面、彻底排查，堵塞漏洞，补齐短板，强化措施，消除隐患，确保我区燃气行业及煤改气工程安全生产形势持续稳定。

二、组织领导

区建委成立暑期燃气行业和煤改气工程施工安全专项治理行动工作领导小组，具体负责推动实施：

组长：贾国英（建委主任）

副组长：杨长春（建委副主任）

成员：翟智慧 高天明 董明月 刘长龙 王春阳 李勇 陆广森 幺一骏 宋佳龙 马春伟 徐海波 张大鹏 王学斌 杨立军 丁学峰

领导小组日常工作由燃气管理所负责，联系人：翟智慧，联系电话：29038232。

三、排查治理范围

1.15家液化石油气储配站、3家天然气供气企业（津燃华润燃气有限公司蓟州区分公司、天津奥德天然气有限公司、天津市蓟州中燃宏凯能源有限公司）、4家汽车加气站（中油燃气开发区加气母站，奥恒（天津）能源科技有限公司上仓站、邦均站，天津市蓟县金润达加油站）、非法经营加气（站）点。

2.蓟州区范围内煤改气工程施工项目。

四、排查治理内容

（一）燃气行业安全生产

1.安全生产管理责任落实情况。重点检查主要负责人履职情况，建立和落实安全生产责任制，依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员和保障安全投入等情况。

2.安全生产管理制度建立和执行情况。重点检查开展安全生产标准化建设，实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化情况；企业负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况；从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况。

3.安全风险管控情况。重点检查安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维护、日常巡检记录情况。

4.隐患排查情况。重点检查建立事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，建立台账实施整改情况。

5.应急管理情况。重点检查应急组织体系建设情况；建立应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资情况；开展事故应急处置的总结评估工作情况；加强岗位应急培训情况；极端天气情况下的应急处置培训情况。

6.燃气安全宣传情况。重点检查入户安检人员名册、入户安检、宣传签字记录情况。

7.客服、维护抢修情况。重点检查客服受理用户报修、投诉记录、抢修人员花名册、抢修抢险设备名册、抢修工程验收合格记录情况。

8.非法液化石油气储存销售情况。

（二）煤改气工程安全生产

1.项目安全组织管理。安全生产责任制和目标建立、定期考核制度及执行、安全技术操作规程建立、安全投入资金保障、安全生产管理机构设置、安全生产管理人员配备等情况。

2.安全教育培训。教育培训制度建立、作业人员三级安全教育培训和考核、施工管理人员年度安全教育培训等情况。

3.专项施工方案。施工组织设计中的安全技术措施、危险性较大的工程专项施工方案编制、方案审核论证审批等情况。

4.安全技术交底。施工负责人对相关管理人员及施工作业人员书面安全技术交底、交底内容针对性及操作性等情况。

5.隐患排查治理。施工现场安全检查制度及执行、事故隐患整改“五落实”及闭环管理等情况。

6.现场安全管理。对分包单位带班管理、设备设施安全管理、临边防护、人员持证上岗等情况。

7.应急管理。应急预案制定、应急救援组织及人员、应急救援器材和设备、定期应急演练等情况，特别是高温伏天施工人员中暑应急演练工作情况。

五、时间及阶段安排

（一）自查自改阶段（8月15日前）

各燃气经营企业和煤改气工程施工有关单位要依照本方案的要求，结合《关于开展持续深化“煤改气”工程隐患大排查大整治工作的通知》（蓟建委发[2018］19号）、《关于持续深化燃气行业隐患大排查大整治工作实施方案》（蓟建委发[2018］20号）和《关于开展煤改气工程安全专项治理工作实施方案》（蓟建委发[2018］29号）要求，制定切实可行的自查方案，对发现的隐患要建立台账、落实责任、采取有效措施及整改到位。并将自查报告于2018年8月15日前报区建委燃气管理所。

（二）督查检查阶段（8月15日至9月25日）

领导小组将组织燃气所工作人员对燃气经营企业自查情况及我区目前煤改气工程施工情况开展专项全面检查督查，做到燃气经营企业全覆盖、所有煤改气工程施工现场全覆盖，同时加大监督执法力度，牢固树立“隐患就是事故，事故就要处理”的理念和“铁面、铁规、铁腕、铁心”的工作要求，严查违法违规行为和事故隐患。对发现隐患问题督促企业立即进行整改，对重大安全隐患进行挂牌督办，确保隐患问题整改到位。

（三）总结汇总阶段（9月26日至9月28日）

全面分析这次暑期燃气行业及煤改气工程施工安全专项治理行动中发现存在的问题及整改情况，建立健全日常安全生产检查监管机制，实现检查常态化监管。

六、专项整治工作要求

（一）切实提高思想认识。燃气经营企业及煤改气工程各单位要清醒地认识到当前安全生产所面临的严峻形势，高度重视专项整治工作，企业负责人要亲自挂帅，精心组织、周密部署，细化措施，集中力量，落实责任，明确分工，狠抓落实。

（二）狠抓隐患整改。各单位对自查和督查检查中发现的每一项事故隐患，要严格落实整改主体责任，按照整改时限，认真整改，切实把隐患整改工作落在实处。对不能立即整改到位的隐患问题，要采取有效措施，避免安全事故发生。

（三）进一步落实安全生产主体责任。各单位主要负责人要切实负起安全生产的领导责任，召开专题会议认真研究部署暑期燃气行业及煤改气工程安全生产工作，进一步增强红线意识、责任意识和风险意识，大力弘扬“生命至上、安全第一的思想”，充分认识做好我区燃气行业及煤改气施工安全生产工作的重要性和紧迫性，加强领导，强化措施，持续深化开展隐患整改工作，最大限度地消除事故隐患，遏制燃气行业及煤改气工程施工现场各类安全生产事故的发生。

2018年8月6日