审批意见： 2310-120119-89-01-765929 蓟审批一［2024］168号 关于天津华电蓟州东施古镇50MW风电项目 环境影响报告表的批复 天津华电漳水河新能源有限公司： 你公司报送的《天津华电蓟州东施古镇50MW风电项目环境影响报告表》(以下简称：报告表)及相关材料收悉。经研究，批复如下： 一、天津华电漳水河新能源有限公司拟投资41029.59万元在蓟州区东施古镇建设“天津华电蓟州东施古镇50MW风电项目”,项目建设规模50MW，风机10台，单机容量5MW，风机占地为394.2m2/台，总占地面积3942 m2，轮毂高度160m，叶轮直径200m。风电场以2回35kV集电线路接入一座尤古庄220kV升压站（待建）。尤古庄220kV升压站不在本项目建设范围，另行履行环评手续。项目环保投资95万元。 2024年11月25日至2024年12月6日，我局分别将该项目环境影响报告表的受理情况和拟审批意见有关情况在天津市蓟州区人民政府官网上进行了公示。在严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，不利环境影响可以得到一定缓解或控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价结论和拟采取的各项环境保护措施。 二、项目建设过程以及运营中应严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、严格落实施工期各项污染防治措施，按照相关文件及报告表要求加强施工扬尘、噪声、废水、固体废物污染治理，减轻对周围环境的不利影响。 2、严格控制施工场地范围和施工作业带宽度，并将临时占地面积控制在最低限度，采取最严格保护措施杜绝对周边可能存在的基本农田、青甸洼产生影响。严格约束施工活动，拉管施工产生的泥浆及时收集处理。 3、运营期对噪声设备采取有效隔声、减振、降噪措施，确保厂界环境噪声排放达标。 4、严格落实报告表提出的生态保护与恢复措施。 三、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起满五年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。 四、建设单位应按照国家相关法律法规要求，在项目竣工后开展环境保护竣工验收。 五、请天津市蓟州区生态环境局负责开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 六、你公司应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响报告表报送天津市蓟州区生态环境局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 七、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你公司应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。 此复 （此件主动公开） 2024年 12 月9 日 抄送：蓟州区生态环境局、世纪鑫海（天津）环境科技有限公司