审批意见： 2301-120119-89-01-975647 蓟审批一［2024］170号 关于天津华电蓟州尤古庄镇50MW风电项目 环境影响报告表的批复 天津华电泃水河新能源有限公司： 你公司报送的《天津华电蓟州尤古庄镇50MW风电项目环境影响报告表》(以下简称：报告表)及相关材料收悉。经研究，批复如下： 一、天津华电泃水河新能源有限公司拟投资44580.19万元,在蓟州区尤古庄镇建设“天津华电蓟州尤古庄镇50MW风电项目”。项目建设规模50MW，风机10台，单机容量5MW，10台风机占地为3944.9m2，轮毂高度160m，叶轮直径200m。风电场以2回35kV集电线路接入一座新建220/35kV升压站，升压站内设2台160MVA主变升压至220kV，升压站占地19900.9m2。场内集电线路35kV，全线地埋。项目环保投资100万元。 2024年11月25日至2024年12月6日，我局分别将该项目环境影响报告表的受理情况和拟审批意见有关情况在天津市蓟州区人民政府官网上进行了公示。在严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，不利环境影响可以得到一定缓解或控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价结论和拟采取的各项环境保护措施。 二、项目建设过程以及运营中应严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、严格落实施工期各项污染防治措施及生态环境保护措施，按照相关文件及报告表要求加强施工扬尘、噪声、废水、固体废物污染治理，减轻对周围环境的不利影响。 2、严格控制施工场地范围和施工作业带宽度，并将临时占地面积控制在最低限度，采取最严格保护措施杜绝对周边可能存在的基本农田产生影响。严格约束施工活动，拉管施工产生的泥浆及时收集处理。 3、运营期对噪声设备采取有效隔声、减振、降噪措施，确保厂界环境噪声排放达标。 4、运营期生活污水经化粪池沉淀后，委托有资质单位定期清掏处理。 5、强化固体废物特别是危险废物的收集、处置等环境管理工作，避免造成二次污染。维修时更换的变压器油、备用电源更换产生的废铅酸蓄电池为危险废物，暂存于危废库中，委托有危险废物处理资质的单位进行处置；事故时产生的废变压器油进入升压站内的事故油池，委托有危险废物处理资质的单位进行处置。危废库和事故油池要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求进行规范设计、建设。生活垃圾分类收集，委托城管委及时清运。 6、严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。 7、落实好环境管理及环境监测工作。 8、严格环境风险管理，及时开展安全风险辨识，严格落实各项事故防范、减缓措施；按照相关要求编制环境风险应急预案，并定期组织员工演练。 三、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起满五年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。 四、建设单位应按照国家相关法律法规要求，在项目竣工后开展环境保护竣工验收。 五、请天津市蓟州区生态环境局负责开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 六、你公司应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响报告表报送天津市蓟州区生态环境局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 七、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你公司应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。 此复 （此件主动公开） 2024年 12月 9日 抄送：蓟州区生态环境局、蓟州区应急管理局、世纪鑫海（天津）环境科技有限公司