
2312-120119-89-01-238379       蓟审批一［2025］109号
关于天津利群投资有限公司利群表面处理产业园提质升级项目环境影响报告书的批复

天津利群投资有限公司：
你公司报送的天津环科源环保科技有限公司编制的《利群表面处理产业园提质升级项目环境影响报告书》（以下简称：报告书）及其它相关材料收悉。经研究，现批复如下： 
一、天津利群投资有限公司（以下简称“利群公司”）成立于2012年，位于天津市蓟州区京津州河科技产业园蓟运河大街8号，利群厂区现有工程已建设完成镀锌生产线28条，生产规模56.58万m2/a；镀镍-铜-镍生产线38条，生产规模60.61万m2/a；镀铬生产线6条，生产规模16.9万m2/a；电泳生产线2条，生产规模4万m2/a；阳极氧化生产线3条、1条镀镍铜镍生产线后端增加镀锡单元，处理金属零部件表面160万m2/a；喷涂生产线2条，1#喷涂线用于喷涂底漆，2#喷涂线用于喷涂面漆。生产规模为表面处理永磁材料100t/a。
为了适应市场发展需求，利群公司拟投资35000万元，租赁天津鸿昇投资管理集团有限公司位于天津市蓟州区经济开发区蓟运河大街南侧，盘龙山路东侧的8栋标准厂房，建设“利群表面处理产业园提质升级项目”（以下简称“本项目”），项目位于现有厂区南侧，总占地面积57797.47㎡，建筑面积95902.73㎡。项目主要建设内容包括：新建93条表面处理生产线，年加工面积562万m2，其中电镀类生产线75条，共含24类镀种，年加工面积454万m2，包括挂镀锌线、滚镀锌线、电镀铜线、电镀镍线、电镀镉线、电镀硬铬线、电镀装饰铬线、电镀锡线、电镀银线、电镀金线、电镀锌镍合金线、电镀铜锡合金线、电镀锌铜合金线、非金属电镀线、化学镀铜线、化学镀镍线、仿金电镀线、电镀铜镍铬线、电镀铜镍线、滚镀仿金线、电镀铑线、电镀钯线、电镀锌钴合金线、电镀镍钨合金线；其余18条为非电镀类生产线，包括电铸线、金属电解抛光线、铝阳极氧化线、铬酸阳极氧化线、线路板电镀线、电铸铜线、铜合金线、钢铁氧化（发蓝）线、钛合金线、磷化线，年加工面积108万m2。同时在自有厂区范围内为现有工程及本项目93条表面处理生产线配套建设1座污水处理站处理扩建后全厂废水。 
项目环保投资1650万元，主要用于运营期废气收集及治理、废水收集及治理、噪声污染防治、固体废物收集及暂存、排污口规范化、环境风险防范等措施。
2025年12月8日至2025年12月26日，我局分别将该项目环境影响报告书及其受理情况和拟审批意见有关情况在天津市蓟州区人民政府官网上进行了公示。在严格落实报告书提出的各项环境保护措施后，不利环境影响可以得到一定缓解或控制。我局原则同意报告书的环境影响评价结论和拟采取的各项环境保护措施。
二、项目建设过程以及运营中应严格落实“报告书”中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1、落实废气治理措施，加强净化设施的运行管理，保证净化效率，确保长期稳定达标排放。

项目1#生产厂房、2#生产厂房、5#生产厂房和6#生产厂房采用单条生产线整体密闭收集的形式；3#生产厂房电镀硬铬线、电镀装饰铬线、电镀铜镍铬线，4#生产厂房电镀银线、电镀金线、仿金电镀点、滚镀仿金线、线路板电镀线，7#生产厂房电镀镉线、铝阳极氧化线，8#生产厂房电镀钯线、电镀锌钴合金线、电镀镍钨合金线、电铸铜线、磷化线采用生产线整体收集方式；剩余生产线采用双侧条缝式槽边排风收集废气。其中1#厂房生产线产生的氯化氢、铬酸雾经整体收集后进入格网凝聚回收还原吸收喷淋塔1#+碱液喷淋塔1#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P1）排放；2#厂房生产线产生的氯化氢、铬酸雾经整体收集后进入格网凝聚回收还原吸收喷淋塔2#+碱液喷淋塔2#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P2）排放；3#厂房挂镀锌线和铬酸阳极氧化线产生的氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物经双侧条缝式槽边排风收集后进入碱液喷淋塔3#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P3-1）排放；铬酸雾经双侧条缝式槽边排风收集后进入格网凝聚回收还原吸收喷淋塔3#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P3-2）排放；3#厂房电镀硬铬线产生的铬酸雾经整体收集后进入格网凝聚回收还原吸收喷淋塔4#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P3-3）排放；3#厂房电镀装饰铬线产生的铬酸雾经整体收集后进入格网凝聚回收还原吸收喷淋塔5#净化；硫酸雾经整体收集后进入碱液喷淋塔4#净化，上述净化后通过1根30m高排气筒（P3-4）排放；3#厂房非金属电镀线和化学镀镍线产生的硫酸雾、氯化氢经双侧条缝式槽边排风收集后进入碱液喷淋塔6#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P3-5）排放；硫酸雾、铬酸雾经双侧条缝式槽边排风收集后进入格网凝聚回收还原吸收喷淋塔6#+碱液喷淋塔5#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P3-6）排放；3#厂房电镀铜镍铬线产生的氯化氢经双侧条缝式槽边排风收集后进入碱液喷淋塔7#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P3-7）排放；氰化氢经双侧条缝式槽边排风收集后进入氧化吸收喷淋塔1#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P3-7）排放；铬酸雾和硫酸雾双侧条缝式槽边排风收集后进入格网凝聚回收还原吸收喷淋塔7#+碱液喷淋塔8#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P3-8）排放；3#厂房电铸线和铜合金线产生的硫酸雾、氯化氢经双侧条缝式槽边排风收集后进入碱液喷淋塔9#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P3-9）排放；铬酸雾经双侧条缝式槽边排风收集后进入格网凝聚回收还原吸收喷淋塔8#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P3-10）排放；4#厂房电镀银线产生的氮氧化物经双侧条缝式槽边排风收集后进入碱液喷淋塔10#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P4-1）排放；氰化氢经双侧条缝式槽边排风收集后进入氧化吸收喷淋塔2#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P4-2）排放；4#厂房电镀金线产生的氰化氢经整体收集后进入氧化吸收喷淋塔3#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P4-3）排放；4#厂房电镀铜锡合金线和电镀锌铜合金线产生的氰化氢经双侧条缝式槽边排风收集后进入氧化吸收喷淋塔4#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P4-4）排放；氯化氢经双侧条缝式槽边排风收集后进入碱液喷淋塔11#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P4-5）排放；4#厂房仿金电镀线产生的氯化氢经整体收集后进入碱液喷淋塔12#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P4-6）排放；氰化氢经整体收集后进入氧化吸收喷淋塔5#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P4-6）排放；4#厂房滚镀仿金线产生的氯化氢经整体收集后进入碱液喷淋塔13#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P4-7）排放；氰化氢经整体收集后进入氧化吸收喷淋塔6#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P4-7）排放；4#厂房线路板电镀线产生的硫酸雾、氯化氢经双侧条缝式槽边排风收集后进入碱液喷淋塔14#净化；氰化氢经双侧条缝式槽边排风收集后进入氧化吸收喷淋塔7#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P4-8）排放；5#厂房电镀铜线产生的氰化氢经整体收集后进入氧化吸收喷淋塔8#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P5-1）排放；5#厂房金属电解抛光线产生的氟化物、硫酸雾、氮氧化物经整体收集后进入氧化吸收喷淋塔15#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P5-2）排放；6#厂房电镀镍线产生的硫酸雾经整体收集后进入碱液喷淋塔16#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P6-1）排放；6#厂房电镀锡线产生的硫酸雾、氮氧化物经整体收集后进入碱液喷淋塔17#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P6-2）排放；7#厂房电镀镉线产生的氮氧化物、硫酸雾经整体收集后进入碱液喷淋塔18#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P7-1）排放；7#厂房电镀锌镍合金线和电镀铜镍线产生的氯化氢、硫酸雾经双侧条缝式槽边排风收集后进入碱液喷淋塔19#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P7-2）排放；7#厂房铝阳极氧化线产生的氮氧化物、硫酸雾经整体收集后进入碱液喷淋塔20#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P7-3）排放；8#厂房化学镀铜线产生的氯化氢经双侧条缝式槽边排风收集后进入碱液喷淋塔21#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P8-1）排放；8#厂房化学镀铜线和电镀铑线产生的硫酸雾、氯化氢经双侧条缝式槽边排风收集后进入碱液喷淋塔21#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P8-1）排放；TRVOC、NMHC、甲醛经双侧条缝式槽边排风收集后进入活性炭+催化燃烧净化，净化后通过1根30m高排气筒（P8-2）排放；8#厂房电镀钯线产生的氯化氢、氨经整体收集后进入碱液喷淋塔22#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P8-3）排放；8#厂房电镀锌钴合金线产生的氯化氢经整体收集后进入碱液喷淋塔23#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P8-4）排放；8#厂房电镀镍钨合金线产生的氯化氢、硫酸雾、氨经整体收集后进入碱液喷淋塔24#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P8-5）排放；8#厂房电铸铜线产生的硫酸雾经整体收集后进入碱液喷淋塔25#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P8-6）排放；8#厂房磷化线产生的氯化氢、氮氧化物经整体收集后进入碱液喷淋塔26#净化，净化后通过1根30m高排气筒（P8-7）排放；污水处理站产生的氨、硫化氢、臭气浓度经污水处理站整体引风装置收集后进入1套“化学洗涤”系统净化，净化后通过1根30m高排气筒（P9）排放。
2、加强废水治理措施的运营维护及管理，保证水质持续稳定达标。
项目产生的废水包括生产废水及生活污水，其中生产废水涉及两大类，分别为含一类污染物的废水，包括含铬废水、含镍废水、含镉废水、含银废水；不含一类污染物的废水，包括含铜废水、含锌废水、含锡废水、含氰废水、含油有机物废水、其他生产废水、废气治理设施废水、地面清洗废水。各类含铬废水经1套物化预处理单元A单独处理，含镍废水经3套物化预处理单元（B、C、D）单独处理，含镉废水经1套物化预处理单元E单独处理，含银废水经1套物化预处理单元F单独处理，其他生产废水（不含蒸汽换热系统冷凝水、纯水制备系统排浓水、纯水制备系统反冲洗废水、冷却塔排水、RO装置反冲洗浓水）经7套物化预处理单元处理后，上述预处理后的各股废水与生活污水一同再经1套生化处理+深度处理单元处理，处理后部分废水进入中水单元进一步处理后回用于电镀生产线前处理使用，剩余部分废水与蒸汽换热系统冷凝水、纯水制备系统排浓水、纯水制备系统反冲洗废水、冷却塔排水、RO装置反冲洗浓水一同通过总排口进入园区市政污水管道，最终进入上仓污水处理厂集中处理。
3、选用低噪声设备，噪声设备应合理布局，并采取有效隔声、降噪、减振等措施，确保场界噪声达标排放。
4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的危险废物必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存依托现有危废暂存间,做好危险废物规范化管理工作。加工件外包装材料、废催化剂等属于一般固体废物，交给物资回收部门；生活垃圾由城管委定期清运。
5、按照相关环保要求，落实土壤、地下水防渗措施。
6、按照相关技术要求，做好排放口规范化建设。
7、严格环境风险管理，及时开展安全风险辨识，落实各项事故防范、减缓措施；重视环境风险管理和事故防范工作；按相关要求及时制定环境风险应急预案，并定期组织员工演练。
8、建设单位应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求做好排污许可工作。
三、本项目新增大气污染物预测排放总量：VOCs 0.9884t/a、氮氧化物2.8735t/a；本项目水污染物预测排放总量：总铬0.0079076t/a、总镉0.0000038t/a、COD 48.6953t/a、氨氮4.9802t/a（新增水污染物预测排放总量：总铬0.0040976t/a、总镉0.0000038t/a、COD 38.7103t/a、氨氮4.5222t/a），由天津市生态环境局和天津市蓟州区生态环境局协调平衡。

四、建设单位应按照国家相关法律法规要求，在项目竣工后开展环境保护竣工验收。
五、本项目主要执行以下环境标准：

1、GB3095-2012《环境空气质量标准》（二级）
2、GB3096-2008《声环境质量标准》（3类）
3、GB3838-2002《地表水环境质量标准》

4、GB/T14848-2017《地下水质量标准》

5、GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》
6、GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》
7、GB21900-2008《电镀污染物排放标准》

8、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
9、DB12/524-2020《工业企业挥发性有机物排放控制标准》
10、DB12/059-2018《恶臭污染物排放标准》

11、DB12/356-2018《污水综合排放标准》（三级）

12、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》
13、GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类）
14、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》
15、GBl8597-2023《危险废物贮存污染控制标准》
六、请天津市蓟州区生态环境局负责开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
七、你公司应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响报告书报送天津市蓟州区生态环境局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。
八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你公司应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。
此复 
（此件主动公开）
                                2025年 12月30日
抄送：蓟州区生态环境局、蓟州区应急管理局、天津环科源环保科技有限公司
PAGE  
2

